福建省教育厅文件

闽教安〔2007〕10号

关于认真做好学校防雷工作的通知

各设区市教育局，各高等院校，省属中等职业学校、中小学、幼儿园：

据有关部门对仙游、闽清、连江、永安、连城等县、市调查显示，我省部分农村中小学校防雷意识弱，防雷设施少，雷电袭击伤害事件时有发生，已经成为学校安全工作的重大隐患。对此，省委、省政府领导高度重视并作了专门批示。为认真贯彻省委、省政府领导的批示精神，进一步做好学校的防雷工作，确保全省师生的生命和财产安全，特通知如下：

一、各级教育行政部门和学校领导要切实提高对做好防雷工作重要性的认识。我省大部分地区属高、强雷区，雷电伤害事故时有发生，加上近年来各级各类学校的电子信息设施不断增加，防雷任务更加艰巨。而目前我省学校尤其是农村中小学校的防雷意识和防雷设施都比较薄弱，存在着较大的安全隐患。对此，各地、各校要高度重视，把防雷工作作为学校安全工作的重要组成部分认真抓紧抓好。

二、学校防雷工作的主要内容。学校防雷工作分直接雷和感应雷两大类，按照国家标准《建筑物和防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范要求》的有关规定，学校的防雷设施应当做到：一是四层以上（含四层）校舍、15米以上的水塔、旗杆以及安装在屋顶的铁皮水箱、太阳能热水器、卫星接收器等设施，按照第二类建筑物防雷设施的要求，设置避雷带和接地引下线。二是学校总配电箱及楼房配电箱设置一级防雷电源保护器。三是在计算机室、语音室、电教室、网络教室、电子阅览室、广播室等配电引入处，设置二级防雷电源保护器。

三、认真开展防雷安全大检查。接此通知后，各地、各校要认真开展一次防雷工作安全大检查，要严格按照上述防雷设施的标准、配齐配足避雷带、接地引下线和防雷电源保护器，逐步完善各项防雷措施，避免各种雷击伤害事件的发生。

四、进一步加强防雷安全教育。各地、各校要积极配合有关部门，对全体师生进行认真的防雷安全教育，要利用墙报、黑板报、校园广播等宣传阵地，广泛宣传防雷安全常识，也可以聘请气象专家给师生开设防雷知识讲座，不断提高师生的防雷安全意识，避免雷击事故的发生。

五、严格督查和责任追究。今后，各地、各校要把防雷工作作为学校安全检查的一项重要内容，严格进行督促和整改，不断完善各级各类学校的防雷设施，确保全体师生的人身安全。对因缺乏防雷措施而引发的雷击伤害事故，将严厉追究学校领导和相关责任人的责任。

福建省教育厅

二○○七年四月二十九日

主题词：教育  安全   通知

抄送:教育部办公厅、基教司，省委办公厅、省政府办公厅、省安监局

福建省教育厅办公室                       2007年4月29日印发