福建省政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：泉州师范学院保卫处访客智能系统货物类采购项目

备案编号：C-SY-JC-202206-B0387-IDN

项目编号：[350500]FJJX[CS]2022001

福建景鑫招标有限公司

2022年06月

第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

泉州师范学院已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织泉州师范学院保卫处访客智能系统货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建景鑫招标有限公司开展竞争性磋商活动。

1.项目名称：泉州师范学院保卫处访客智能系统货物类采购项目。

2.备案编号：C-SY-JC-202206-B0387-IDN。

3.项目编号：[350500]FJJX[CS]2022001。

4.采购内容及要求：

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 车牌识别管理软件; 1(套); 6300; 否. 1-2; 人脸机; 2(台); 13600; 否. 1-3; 减速带; 121(米); 24200; 否. 1-4; 路面划线标识; 1(批); 12000; 否. 1-5; 非机动车通道出入管理系统; 1(套); 54400; 否. 1-6; 人行通道出入管理系统; 1(套); 27200; 否. 1-7; 伸缩门及防撞拒马、市政护栏系统; 1(套); 84700; 否. 1-8; 智慧访客管理系统; 1(套); 256000; 否. 1-9; 车辆直流无刷道闸; 8(台); 80000; 否. 1-10; 项目施工系统集成; 1(项); 251000; 否. 1-11; 车牌识别一体机; 6(台); 39000; 否. 1-12; 岗亭; 2(个); 25600; 否. | 874000 | 874000 | 0 |

5.采购项目需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于（合同包1）。节能产品，适用于（合同包1），按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1）,按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）供应商应在（竞争性磋商文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印供应商信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②供应商提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询供应商信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以供应商提供的查询结果为准。④查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6.供应商的资格要求：

6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无。 |

6.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

7.供应商报名期限：详见磋商公告或更正公告（若有）。

7.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))。未报名将导致其不能下载采购文件且响应文件被拒收。

8.获取采购文件时间、地点、方式：

8.1采购文件的提供期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。采购文件的提供期限与磋商公告的公告期限保持一致。

8.2获取地点及方式：从福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

9.采购文件售价：0元。

10.首次响应文件递交截止时间及地点：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达本章第11条载明的地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

11.磋商时间及地点：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

12.竞争性磋商公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。
  13.采购人：泉州师范学院

地  址：泉州市丰泽区东海大街398号

联系人：蔡老师、杨老师

联系方法：059522919532

代理机构：福建景鑫招标有限公司

地  址：福州市晋安区岳峰镇横屿路15号（连江北路与化工路交叉处）东二环泰禾城市广场(一期)6＃楼20层11-13办公

联系人：刘燕珍

联系方法：0595-22192139（泉州分公司地址泉州市丰泽区通港西街仁建产业园中渌大厦二楼）

附1：购买采购文件和提交磋商保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建景鑫招标有限公司

开户银行：由供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号。若投多个合同包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投合同包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的磋商保证金”。

第二章  竞争性磋商须知

第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 明细; 描述. a1投标函. a2单位负责人授权书; 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、供应商为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子响应文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由招标人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指竞争性磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(若有); 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明竞争性磋商供应商有行贿犯罪记录的，响应无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则响应无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合磋商文件第五章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a8《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a10信用信息查询结果. a11投标保证金. 特定资格条件： 包：1 明细; 描述. 招标文件规定的其他资格证明文件（若有）; 无。. 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）; 无。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为无，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以无为准； 其他：无。 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求： 无。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本0份、副本0份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：将上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子响应文件在可读介质中另存1份。 （2）电子响应文件：详见表2《关于电子竞争性磋商活动的专门规定》 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 无。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： 无。 |
| 11 | 18.1 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 12 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 23.1 | 本项目监督管理部门：泉州市财政局。 |
| 14 | 24.1 | 履约保证金： 包号; 履约保证金比例; 履约保证金说明. 1; 3%; ①成交供应 商与采购人签订合同前，应按成交金额的3%向采购人提交履约保证金，履约保证金在成交供应 商供货且正式验收合格后，转为质量保证金，质保期期满且无质量及售后服务问题时无息退还。②履约保证金应在签订合同前提交，提交方式为：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。. 数额不得超过政府采购合同金额的10%，本项目的履约保证金为3%，提交方式：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，提交时间：合同签订前，退还方式：原方式退回； |
| 15 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为采购人，本项目不收取代理服务费；组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为集中采购机构，本项目不收取代理服务费；组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为集中采购机构以外的采购代理机构，本项目由成交供应商支付代理服务费。 2、其他： ①代理服务费收取标准：1）以成交通知书载明的成交金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。2）收费费率标准：成交金额100万元以下的部分按1.5%向成交供应商收取，3）代理服务费的缴纳方式：a.成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。c.招标代 理服务费缴交银行帐号：开户行：中国建设银行股份有限公司泉州分行，户名：福建景鑫招标有限公司泉州分公司，账号：3500 1652 4900 5251 6706。（3）质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）。【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。】（4）特别提醒：根据《关于进一步做好新冠肺炎疫情常态化下举办政府采购活动疫情防控工作的通知》闽财财购〔2021〕7号的规定，配合疫情防控要求。 ※若有与电子竞争性磋商活动有关的规定及内容应在表2中填写，不在此处填写）。 |

表2

| 关于电子竞争性磋商活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）磋商文件中除下述第（2）、（3）款所述之外的内容及其规定适用本项目的电子竞争性磋商活动。 （2）将磋商文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子竞争性磋商活动。 （3）将下列内容增列为磋商文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子竞争性磋商活动，若增列内容与磋商文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①电子竞争性磋商活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②供应商应在首次响应文件递交截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的分项报价一览表、纸质响应文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。 ④供应商根据磋商小组的要求，在磋商过程中以纸质方式签署确认并提交的澄清或说明、解决方案、图纸图表以及最后报价等资料均为补充响应文件，磋商小组将此部分内容通过扫描或拍照或数据录入或附件上传等形式提交到电子平台系统，应保持两者内容一致，并作为补充电子响应文件进行评审。相关纸质响应文件应当存档保留，做为监督或核验时判定内容是否一致的标准。 ⑤供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统要求的评审节点编制电子响应文件，否则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。 ⑥关于证明材料或资料： a.磋商文件要求原件的，供应商在电子响应文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质响应文件正本中应提供原件（磋商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第⑥点第c项规定情形外，若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质响应文件正本中应提供原件（磋商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 d.供应商为非自然人的，应在纸质响应文件正本中提供“单位负责人授权书”原件；联合体形式的供应商，应在纸质响应文件正本中提供“联合体协议”原件，否则视为未按照磋商文件规定提交供应商的资格及资信文件。此项审查磋商小组将核对纸质响应文件正本，并以纸质响应文件为准。 ⑦关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成加盖电子印章，否则该响应文件无效，相应供应商的谈判将被否决。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第⑦点第b项规定加盖其单位电子印章，则出现无全称、供应商代表未签字等情形，不视为该响应文件无效。 ⑧磋商文件接受联合体方式且供应商为联合体的，供应商应以“联合体牵头方”完成电子响应的有关操作（包括但不限于：报名、提交磋商保证金、编制电子响应文件等）。 ⑨参加磋商活动的供应商代表务必携带供应商的CA证书。因未携带CA证书或者福建省政府采购网上公开信息系统平台显示相关供应商未提交磋商保证金或者供应商仅提交电子响应文件但未提交相对应纸质响应文件的，均视同为该供应商未按照要求提交响应文件，其相应的响应文件将被视为无效且被拒绝。 ⑩参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应电子竞争性磋商活动 ⑾关于首次响应文件递交截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为磋商保证金未提交（即未于首次响应文件递交截止时间前到磋商文件载明的报价保证金账户）的供应商，该响应文件无效，相应供应商的将被否决。 b.有下列情形之一的，该响应文件无效，相应供应商的报价将被否决，其保证金不予退还： b1不同供应商的电子响应文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同供应商的磋商保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3供应商的磋商保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他供应商提交的磋商保证金。 (12)其他：a.在磋商过程中，若发现供应商有编列内容（3）⑥b.所规定的b1、b2、b3这三种情形之一的，除被视为供应商串通投标，其磋商无效。采购人、采购代 理机构将书面报告本级财政部门，本级财政部门将组织开展调查，并依法追究相应的法律责任。 b.在磋商过程中，若发现供应商有编列内容（3）⑥b.所规定的b4情形的，除被视为供应商串通投标，其磋商无效。采购人、采购代 理机构将书面报告本级财政部门，本级财政部门将组织开展调查，并依法追究相应的法律责任。（b4情形是指供应商上传的电子投标文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密或加盖本项目的其他供应商的电子印章的。）。 （与电子竞争性磋商活动有关的其他规定或补充内容可在此处填写）。 |

专项附件：             评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人由福建省政府采购评审专家库产生。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

无。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

包1

（一）技术部分评分PT            满分57分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、基本技术参数要求 | 39 | 供应商必须如实根据所投产品及服务对磋商文件第三章中规定的“二、技术要求”作出设备配置要求的响应承诺情况，由评委进行评分：（1）完全满足竞争性磋商文件要求的得39分；（2）标注“★”为重要技术指标（共9项），不允许负偏离，否则其投标文件无效；（3）除标注“★”的技术参数外，其余技术指标项有负偏离情况的，每负偏离1项扣0.15分（共260项，合计39分）,正偏离不加分。【注：1.竞争性磋商文件中技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。】 |
| 2、平台接入能力 | 2 | （1）供应商所提供的视频监控平台具备接入符合国标GB/T 28181的设备能力的得2分，须提供视频平台（软件）通过国家认可的检测机构出具的有效的首页具有CMA、CNAS标识的测试报告复印件。未提供或响应内容与其佐证材料不一致的不得分。 |
|  | 3 | （2）供应商所提供的视频监控平台应提供至少可兼容五家及以上存储厂家的存储设备的接入，同时支持存储硬件的监控及存储能力的开放的得3分，须提供相关证明材料。未提供或响应内容与其佐证材料不一致的不得分。 |
| 3、平台连接能力 | 2 | （1）供应商所提供的视频监控平台支持以TCP(active及passive)/UDP连接方式，对视频录像播放、暂停、快放、慢放和随机拖放的回放控制的得2分。须提供通过国家认可的检测机构出具的有效的首页具有CMA、CNAS标识的测试报告复印件。未提供或响应内容与其佐证材料不一致的不得分。 |
|  | 2 | （2）供应商所提供的视频监控平台支持以TCP(active及passive)/UDP连接方式，可实时播放接入平台的视音频流的得2分。须提供通过国家认可的检测机构出具的有效的首页具有CMA、CNAS标识的测试报告复印件。未提供或响应内容与其佐证材料不一致的不得分。 |
| 4、平台运维能力 | 1 | （1）支持对于设备离线及上线信息，系统主动以弹窗等方式进行提醒功能的得1分。提供功能截图。不满足或未提供的不得分。 |
|  | 1 | （2）系统支持主动拨测/巡检告警，并能够将告警信息通过短信/邮件形式推送至运维人员的得1分。提供功能截图。不满足或未提供的不得分。 |
|  | 1 | （3）支持离线设备清单统计，并通过邮件发送给运维人员的得1分。提供功能截图。不满足或未提供的不得分。 |
| 5、视频调阅能力 | 1 | （1）支持视频实时点播，点击设备列表某一在线设备，查看该设备目前监控画面，实现实时点播的得1分。 供应商须提供功能截图，不满足或未提供的不得分。 |
|  | 1 | （2）支持视频分组轮巡，设置轮巡策略，可根据实际需求设置轮巡时间间隔；可选择单窗格或多窗格轮巡查看的得1分。 供应商须提供功能截图，不满足或未提供的不得分。 |
|  | 1 | （3）支持同屏多路显示，在客户端的同一个屏幕上可进行1，4，6，7，8，9，10，13，16显示画面分割显示的得1分。 供应商须提供功能截图，不满足或未提供的不得分。 |
|  | 1 | （4）支持日志管理，支持追踪查询管理员和客户在系统上操作行为，追踪查询操作的用户名 称、操作内容、操作时间、请求地址、设备名称、设备ID的状态记录的得1分。须提供功能截图，不满足或未提供的不得分。 |
| 6、监控系统 | 1 | 供应商或所投产品制造商在视频智能分析上具有自主知识产权的得1分，须提供计算机软件著作权登记证书复印件进行佐证，否则不得分。 |
| 7、二次开发和升级 | 1 | 为保障项目软件部分符合开发流程，且有能力进行访客系统二次开发和升级，供应商或所投产品制造商具有访客系统相关自主知识产权的得1分，须提供计算机软件著作权登记证书复印件进行佐证，否则不得分。 |

（二）商务部分评分PB            满分13分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、网络安全服务能力 | 1 | （1）供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书的信息系统安全集成服务资质三级的得0.5分，二级及以上的得1分。须提供有效的证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | （2）供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书的信息安全风险评估服务资质三级的得0.5分，二级及以上的得1分。须提供有效的证书复印件，否则不得分。 |
|  | 1 | （3）供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书的软件安全开发服务资质三级的得0.5分，二级及以上的得1分。须提供有效的证书复印件，否则不得分。 |
| 2、项目管理能力 | 2 | 供应商拟服务本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书的，每提供1项得1分，满分2分。须提供有效的人员证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的证明材料。 |
| 3、项目团队服务能力 | 1 | （1）供应商拟派项目团队成员中具备人社部门或工信部门颁发的网络工程师证书人员的得1分。须提供有效的人员证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的证明材料。 |
|  | 1 | （2）供应商拟派项目团队成员中具有系统分析师的得1分。须提供有效的人员证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的证明材料。 |
|  | 1 | （3）供应商拟派项目团队成员中具有国产数据库认证资格认证人员的得1分。须提供有效的人员证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的证明材料。 |
|  | 1 | （4）供应商拟派项目团队成员中具有软件架构师的得1分。须提供有效的人员证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的证明材料。 |
| 4、业绩 | 3 | 供应商提交磋商文件截止时间前三年内通过取得同类业绩（以合同签定的日期为准），每提供1个得1分，满分3分。供应商须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站的下载网页及其网址）、中标（成交）通知书、采购合同文本以及能够证明该业绩项目已经采购单位验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。 |
| 5、售后服务响应 | 1 | 为了保障售后服务响应速度，质保期内货物一旦出现故障，供应商承诺在接到采购人通知起两个小时内到达现场的得1分，否则不得分。须提供承诺函，否则不得分。 |

（三）报价部分评分PF            满分30分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

（四）根据政府采购政策可享有的加分优惠评分PE

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 优先类节能产品、环境标志 | 6.96 | 采用综合评分法时，同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：供应商在磋商报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于磋商响应文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖供应商公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一合同包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一合同包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。 |

（五）价格扣除部分

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | （一）经采购人确认，本项目非专门面向中小企业预留采购份额。1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为10%；工程项目为 3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为 2%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。供应商须提供合格的中小企业声明函（格式详见第五章），否则不予价格扣除。若同一采购包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府 采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予10%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见竞争性磋商文件第五章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。本项目为货物类采购项目，采购标的品目号1-1车牌识别管理软件、品目号1-5非机动车通道出入管理系统、品目号1-6人行通道出入管理系统、品目号1-8智慧访客管理系统对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业”；采购标的品目号1-2人脸机、品目号1-3减速带、品目号1-4路面划线标识、品目号1-7伸缩门及防撞拒马、市政护栏系统、品目号1-9车辆直流无刷道闸、品目号1-10项目施工系统集成、品目号1-11车牌识别一体机、品目号1-12岗亭对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。（二） 供应商须在“价格扣除项”评标项目节点上传报价部分。 |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：

无。

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交（除磋商文件相应章节已有规定之外，电子竞争性磋商活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。）

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。
14.2.2其他情形
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

1、标注“★”符号的技术参数不允许偏离，否则按投标无效处理。

2、不符合磋商文件规定的实质性条款的。

商务符合性

明细

1、供应商承诺的支付方式、交付时间等商务条件不满足磋商文件要求的。

2、不符合磋商文件规定的实质性条款的。

附加符合性
         无

价格符合性

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。
  14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。
  14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内。按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
  18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
  ④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
  ⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
  20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第11项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第12项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表第13项规定。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第14项。

第三章  采购内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

1、本项目供应 商及所投产品应满足下述要求：

1.1供应 商所投货物为生产厂家的正规合格产品，所有货物均为全新原厂原包装（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名 称、品 牌型 号、制 造商 标识、产地、出厂日期、出产序列号等），不接受改装改配产品。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。货物符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

1.2供应 商应按正规销售渠道供货，保证采购人能享受原厂或原厂认可的售 后维修机构的售 后服务。供应 商所提供的服务应符合国家相关法律法规。供应 商提供的产品中如有配套使用的相关软件，必须是正版的、合法的。

1.3供应 商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，供应 商应赔偿该损失。

供应 商提供的产品不满足本条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由成交供应 商负责。

2、本项目合同包1核心产品

核心产品为：品目号1-8序号1访客系统

若提供相同品 牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品 牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定确定一家投标人作为中标候选人推荐。

二、技术要求

（一）技术要求

泉州师范学院主校区校大门访客智能系统包括访客智能化管理系统（含车辆识别和管理）和安保、交通设施改造及升级项目（含拆除现状校大门中间旧校名牌及收费墩台，并将校前广场主入口T字型原混凝土路面改造成沥青路面）：

（1）访客智能化管理系统（含车辆识别和管理）

1、访客管理系统方案：访客可通过公众号、小程序等开放性入口进入访客预约页面，填写访客身份信息与访问相关信息。访客提交预约后，被访人可通过公众号、以及小程序，电脑桌面端或者完美校园APP等入口进行访客审批、查阅历史来访信息等操作，来访车辆免收费申请，并能同步到车辆收费系统直接放行。

2、机动车进出识别和管理系统改造升级：拆除校大门旧车辆收费系统设施设备，把新车辆收费系统设施设备分别安设在校前广场进、出车道适当的位置上，新车辆收费系统的道闸变为“两进四出”，新车辆收费系统配备全新的收费岗亭。同时将南侧门现有的由泉州公交公司投入建设的机动车进出识别和管理系统纳入校大门机动车进出识别和管理系统统一管理；

（2）安防、交通设施设备等建设

1、电动伸缩门和防恐设施建设：拆除旧电动伸缩门，在旧电动伸缩门的位置安装新电动伸缩门；并在新电动伸缩门后面靠近人行通道一侧加装电动自行车专用车道智能道闸4个（2进2出）；同时在新电动伸缩门前摆放用于反恐防爆的防冲撞拒马。

2、护栏改造、地面划线和减速带建设：对校大门及周边区域的护栏进行重新布局。校大门两边靠近人行通道的一侧分别设立电动自行车进、出专用车道，并以护栏和机动车车道加以隔离；校大门中间设立机动车进校、出校车道各2个，在左右站台共设立2个行人道闸（左出1个，右入1个），机动车进校、出校车道中间以可移动的防腐木花箱及盆景花隔开。同时在相应的地面根据交通安全需要进行交通标识划线，安设减速带；

3、拆除现状校大门中间旧校名墙及收费墩台并将该范围改造成沥青路面（范围包括校前广场主入口T字型原混凝土路面）。

（二）设备清单及技术要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 技术参数和功能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号1-1车牌识别管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别管理软件 | 1 | 套 | 1、支持配置接入的车牌抓拍类设备、道闸设备、LED设备的基础信息和通道信息； 2、支持配置接入的通用屏的显示内容； 3、支持通用屏的播报信息配置和播报效果配置； 4、支持LED设备设置勿扰模式，开启勿扰模式后，可在勿扰时间段内不进行语音播报； 5、支持信息发布，可在LCD屏中配置Logo、图片、视频，并可调节播放的顺序； 6、支持设置停车场设备的主从分布式管理和数据的集群管理； 7、支持平台场区的信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数； 8、支持配置场区的基础信息、出入口放行模式、设备关联、收费规则绑定； 9、具有场区的超速报警、特殊车牌放行、高峰期禁入、车位预约、双相机应用设置选项； 10、具有父子场区嵌套、一位多车的进出业务设置选项； 11、支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则； 12、支持实时预览收费规则的配置效果； 13、支持扩展收费规则的场景应用，可根据不同的收费规则设置计费参数； 14、支持设备校时、客户端校时，具有专有车位报警、僵尸车预警、敏感数据加密、出场模糊匹配在停车辆的设置选项； 15、具有手机蓝牙连接车辆寻迹的设置选项； 16、支持支付配置，具有基于支付宝、微信、银行的设置选项； 17、具有主动扫码、公众号、小程序的支付模式设置选项； 18、具有基于电子优惠券支付的设置选项； 19、支持二维码管理，可配置扫码进出的二维码、场内缴费的二维码、自定义二维码，可下载纯二维码或带海报的二维码； 20、支持对接车辆管理平台，具有无人值守停车方案配置选项； 21、支持设置无牌车扫码进出方案； 22、支持车主人员信息的管理； 23、支持车辆信息管理、黑白名单配置； 24、支持停车场充值缴费配置，具有对月卡或储值用户进行缴费、调整、小票打印和缴费信息导出功能； 25、支持对停车场收费明细的查询和导出； 26、支持停车场收费统计信息的查询和导出； 27、支持对驶入车辆的查询、导出； 28、支持核对、批量核对在场车辆的车牌信息； 29、支持对在场车辆设置、批量没置强制出场； 30、支持查询、导出车辆进出的完整记录； 31、支持查询、导出车辆抓拍记录； 32、支持查询、导出乍位控制下的实时停车和停车历史信息； 33、支持异常开闸记录的统计和导出； 34、支持查询、导出无人值守的坐席处理记录； 35、支持查询、导出岗亭人员的值班记录； 36、支持查询、导出设备报警记录、车辆超速报警记录、僵尸车报警记录； 37、具有标准HTTP协议对接第三方平台设置选项，可设置的对接数据包括车辆进出数据、停车场数据、收费数据等。 |
| 品目号1-2人脸机 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸机 | 2 | 台 | 1、 采用≥7英寸触摸液晶显示屏，支持多点触控； 2、支持双目摄像头，一路为可见光摄像头，另一路为红外摄像头； 3、 支持宽动态； 4、屏幕分辨率≥1024×600； 5、 在距离地面≥1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m至4m范围内，能有效识别。在距离地面≥1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方≥3m时，能对0.6至2.4m高度的人脸进行有效识别行（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 6、支持≥1路机身防拆报警功能和≥1路离墙报警功能（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 7、支持人脸识别误识率≤0.01%，人脸识别的识别通过率≥99.99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 8、支持≥100000个用户，≥100000张人脸、≥100000张卡、≥100000个密码、≥300000条存储记录； ★9、支持将最多15张图片、4个视频或10段语音在设备上循环播放或者仅播放1次；支持配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间；支持配置视频的开始和结束时间（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 10、支持扩展SD卡存储视频和图片（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 11、具有防假体攻击能力，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具不能进行人脸识别（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 12、支持128个时间段，128个假日组，128个假日计划支持常开常闭时间段配置、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置； 13、支持扩展测温模块实现温度测量； 14、支持对佩戴口罩的人员进行人脸识别； 15、支持文本转语音功能。 |
| 品目号1-3减速带 |  |  |  |  |
| 1 | 减速带 | 121 | 米 | 1、橡塑材质，规格≥500mm*350mm*45mm减速带外层； 2、支持8mm厚度硅胶层，色泽光亮，拉断伸长率大于200%。 |
| 品目号1-4路面划线标识 |  |  |  |  |
| 1 | 路面划线标识 | 1 | 批 | 宽≥150mm,厚度≥18mm，逆反光度值≥100，标线施工厚度为18mm±0.2mm。 |
| 品目号1-5非机动车通道出入管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 非机动车通道摆闸 | 4 | 台 | 1、产品尺寸：≥1200*185*980mm； 2、材质：304不锈钢； 3、内部结构：钢材框架结构； 4、通道宽：双摆≤600mm 单摆≤300mm； 5、工作环境：-20℃~70℃； 6、通行方向：单向/双向； 7、机芯：无刷防撞一体机芯； 8、电源输入：AC220V，50Hz； 9、驱动电压：DC24V 6.25A； 10、驱动方式：直流无刷电机； 11、开闸时间：≤0.2秒； 12、通行速度：≥30人/分； 13、工作指示：智能语音播报、指示灯； 14、感应方式：红外对射； 15、支持防撞功能，非法通行或冲闸时，闸杆缓冲5至15度，实现人性化防伤害，大大减少了因冲撞而产生的机械损坏； 16、具有防夹功能，在伸缩臂复位过程中遇阻时，自动反弹或在规定时间内电机停止工作，且力度很小； 17、支持断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求，再次通电后能自动合闸； 18、支持多种工作模式，可设置双向刷卡，进刷卡出感应开门等多种通行模式； 19、支持明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行； 20、非法闯入报警功能，当有人未刷卡试图通过时，红外感应器感应到有人闯入时，会发出持续报警； 21、自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定的时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。 |
| 2 | 人脸机 | 4 | 台 | 1、 采用≥7英寸触摸液晶显示屏，支持多点触控； 2、支持双目摄像头，一路为可见光摄像头，另一路为红外摄像头； 3、 支持宽动态； 4、屏幕分辨率≥1024×600； 5、 在距离地面≥1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m至4m范围内，能有效识别。在距离地面≥1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方≥3m时，能对0.6至2.4m高度的人脸进行有效识别行（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； ★6、支持≥1路机身防拆报警功能和≥1路离墙报警功能（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 7、支持人脸识别误识率≤0.01%，人脸识别的识别通过率≥99.99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 8、支持≥100000个用户，≥100000张人脸、≥100000张卡、≥100000个密码、≥300000条存储记录； 9、支持将最多15张图片、4个视频或10段语音在设备上循环播放或者仅播放1次；支持配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间；支持配置视频的开始和结束时间（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 10、支持扩展SD卡存储视频和图片（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 11、具有防假体攻击能力，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具不能进行人脸识别（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 12、支持128个时间段，128个假日组，128个假日计划支持常开常闭时间段配置、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置； 13、支持扩展测温模块实现温度测量； 14、支持对佩戴口罩的人员进行人脸识别； 15、 支持文本转语音功能。 |
| 3 | 非机动车通道管理软件 | 1 | 套 | 1、支持门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、支持门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能。 |
| 品目号1-6人行通道出入管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人行通道摆闸 | 2 | 台 | 1、产品尺寸：≥1200*185*980mm； 2、材质：304不锈钢； 3、内部结构：钢材框架结构； 4、通道宽：双摆≤600mm 单摆≤300mm； 5、工作环境：-20℃~70℃ ； 6、通行方向：单向/双向； 7、机芯：无刷防撞一体机芯 ； 8、电源输入：AC220V，50Hz； 9、驱动电压：DC24V 6.25A； 10、驱动方式：直流无刷电机 ； 11、开闸时间：≤0.2秒； 12、通行速度：≥30人/分； 13、工作指示：智能语音播报、指示灯； 14、感应方式：红外对射； 15、支持防撞功能，非法通行或冲闸时，闸杆缓冲5至15度，实现人性化防伤害，大大减少了因冲撞而产生的机械损坏； 16、具有防夹功能，在伸缩臂复位过程中遇阻时，自动反弹或在规定时间内电机停止工作，且力度很小； 17、支持断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求，再次通电后能自动合闸； 18、支持多种工作模式，可设置双向刷卡，进刷卡出感应开门等多种通行模式； 19、支持明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行； 20、非法闯入报警功能，当有人未刷卡试图通过时，红外感应器感应到有人闯入时，会发出持续报警； 21、自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定的时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。 |
| 2 | 人脸机 | 2 | 台 | 1、 采用≥7英寸触摸液晶显示屏，支持多点触控； 2、支持双目摄像头，一路为可见光摄像头，另一路为红外摄像头； 3、 支持宽动态； 4、屏幕分辨率≥1024×600； ★5、 在距离地面≥1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方0.2m至4m范围内，能有效识别。在距离地面≥1.4m安装高度情况下，在距离屏幕正前方≥3m时，能对0.6至2.4m高度的人脸进行有效识别行（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 6、支持≥1路机身防拆报警功能和≥1路离墙报警功能（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 7、支持人脸识别误识率≤0.01%，人脸识别的识别通过率≥99.99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 8、支持≥100000个用户，≥100000张人脸、≥100000张卡、≥100000个密码、≥300000条存储记录； 9、支持将最多15张图片、4个视频或10段语音在设备上循环播放或者仅播放1次；支持配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间；支持配置视频的开始和结束时间（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 10、支持扩展SD卡存储视频和图片（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 11、具有防假体攻击能力，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具不能进行人脸识别（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 12、支持128个时间段，128个假日组，128个假日计划支持常开常闭时间段配置、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置； 13、支持扩展测温模块实现温度测量； 14、支持对佩戴口罩的人员进行人脸识别； 15、 支持文本转语音功能。 |
| 3 | 人行通道管理软件 | 1 | 套 | 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能。 |
| 品目号1-7伸缩门及防冲撞拒马、市政护栏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 伸缩门门排 | 28 | 米 | 1、主立柱：采用≤51*50mm*0.6mm； 2、交叉杆：采用≤36 mm*44*0.6mm； 3、采用304不锈钢异型管经先进科技设备精制加工而成；表面精细光滑，达到8K镜面效果，结构优美，经久耐用； 4、伸缩门缩进后双边总长度应≤5.8m（单边收缩后长度应＜3 m）,以便保障非机动车道顺利通行。 |
| 2 | 先进智能驱动系统 | 2 | 套 | 1、电机≥550W； 2、支持磁敏开关、热敏保护装置、无档级离合装置、无触点控制系统； 3、具有先进电子软启动装置。 |
| 3 | 伸缩门底板 | 2 | 面 | 采用不锈钢10分底板 |
| 4 | 数码遥控器 | 4 | 个 | 与伸缩门门排配套定制 |
| 5 | 伸缩门专用控制箱 | 2 | 套 | 与伸缩门门排配套定制 |
| 6 | 红外线防撞 | 2 | 套 | 与伸缩门门排配套定制 |
| 7 | 缓冲配置 | 2 | 套 | 与伸缩门门排配套定制 |
| 8 | 伸缩门专用LED显示屏 | 2 | 套 | 1、支持固定或滚动显示屏； 2、支持自由输入欢迎词。 |
| 9 | 防冲撞拒马 | 6 | 个 | 采用镀锌圆钢管，长≥3米，高≥1.2米，高下宽≥0.8米；移动配备4个万向轮带刹车，涂装为静电喷塑工艺，黑色部分为反光膜。 |
| 10 | 市政护栏 | 90 | 米 | 热镀锌钢管高度≥80cm，宽度≥2.5m，中间≥12mm的钢筋折弯成下U字形插接到下面横梁上，横梁支持≥4×6mm槽钢，立柱用≥4×6mm槽钢制作且支持与插接板连接。 |
| 品目号1-8智慧访客管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 访客系统 | 1 | 套 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将相应设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持访客、消费、巡更等增值业务； 5、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； 6、支持门禁控制，授权下发等业务； 7、支持停车场二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 8、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； 9、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 10、支持智慧校园（小区）访客布控，对访客可通行区域进行管控； 11、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 12、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 13、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备IP、岗亭编号、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 14、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 15、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 16、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 17、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 18、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 19、支持通过二维码扫描或URL在网页或微信公众号、小程序等页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 20、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 21、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 22、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 23、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 24、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 25、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 26、支持对审批人的审批流程：根据被访人所属的部门按学校管理流程实行条块结合、分级审批；教工可查看所属权限下的所有申请（按分级权限自动筛选）的审核详情：（1）教工可查看申请详情；（2）教工可审批申请； 27、平台对接功能：可将南侧门现有的由泉州公交公司投入建设的机动车进出识别和管理系统纳入统一管理。 |
| 2 | 视频监控平台 | 1 | 套 | 含身份证阅读器，可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人居留身份证的信息。 |
| 3 | 访客微信公众号及小程序主体平台 | 1 | 项 | 校方免费提供微信公众号或小程序主体程序，中标方应完成访客预约微信公众号或小程序开发定制，系统基本架构： 1、入口； 2、访客预约入口； 访客通过微信公众号或小程序的“访客预约及审批”功能提交来访申请； 3、人员身份选择 第一次预约登记或审批，需要确认来者身份，以便后期快速进入预约或审批； 4、访客预约； 5、访客注册/登录 该功能实现访客的注册与登录，未进行过注册的访客需注册后才能进行预约；已经注册过的访客，登录后可进行预约；支持忘记密码后，邮件设置新密码； 6、访客预约首页 通过该功能访客可以预约登记功能进行访问申请；访客可查看过往申请及审批记录； 7、预约登记信息 填写具体访客信息及申请信息（诸如：姓名、来访事由、单位、联系电话、人脸特征信息、车牌车牌信息、健康码、48小时内核酸报告等来访相关详细信息，检索并确认被访人所属的部门）； 8、预约登记详情页 来访者查看登记详情及审批结果（成功则生成有效通行凭证/临时二维码；失败则需根据原因重新提交申请）； 9、教工审核 教工首次使用微信公众号审核功能，需要认证账号（根据被访人所属的部门按学校管理流程实行条块结合、分级审批）； 10、教工审批首页 教工可查看所有申请（按分级权限自动筛选）； 11、审核详情（按分级权限自动筛选）； （1）教工可查看申请详情； （2）教工可审批申请； 12、查询统计（按分级权限自动筛选）； 支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 13、系统符合国家、省、市以及学校的网络安全相关要求，配合学校做好网络安全等级保护工作。 |
| 4 | 接入交换机 | 1 | 台 | 1、1U机架式设备，千兆电口≥24，千兆光口≥4，交换容量≥590Gbps，包转发性能≥210Mpps； 2、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； 3、支持终端类型识别，可获取终端IP、MAC、端口、类型等信息； ★4、支持IP扫描防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护等功能（提供第三方权威检测机构出具的检验报告）； ★5、支持“肉鸡”防护、仿冒终端识别功能（提供第三方权威检测机构出具的检验报告）； ★6、支持终端安全防护功能，配置终端安全后，只允许特定类型的设备接入（提供第三方权威检测机构出具的检验报告）； ★7、支持防蠕虫病毒传播功能（提供第三方权威检测机构出具的检验报告）； ★8、为保障设备环境适应能力，设备需支持-10℃-70℃高温工作，流量正常转发且不丢包（提供第三方权威检测机构出具的检验报告）。 |
| 5 | 南大门（公交站）接入设备 | 2 | 台 | 1、传感器类型：≤1/2.8英寸CMOS； 2、图像分辨率：支持1920×1080（不包含OSD黑边）； 3、显示屏：支持LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）； 4、显示屏分辨率：支持4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm； 5、二维码显示：支持； 6、语音功能：支持语音播报； 7、抓拍距离：支持2.5至8m； 8、除雾功能：支持自动除雾； 9、车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； 10、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%； 11、车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 12、车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 13、道闸设备状态获取功能：持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 14、防砸雷达设备状态获取和配置参数设置：支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）。 |
| 品目号1-9车辆直流无刷道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆直流无刷道闸 | 8 | 台 | 1、应支持≤24V低压驱动，电气安全，无漏电风险； 2、应支持直流无刷道闸机芯，一体化、编码器限位； 3、支持一机双速，快速起杆、慢速落杆，运行速度可调整； 4、支持无接触数字限位，控制器的数码管能实时显示道闸的运行位置，并能通过控制器按钮设置道闸限位； 5、具备地感计数、车队模式，具备自动关闸功能； 6、遇停电或故障时，可通过手摇柄人工起杆；也可通过外接蓄电池自动开闸，来电后自动记忆位置，实现无人值守； 7、支持遥控、按钮、离合手摇柄和电脑控制方式开关闸； 8、具有多重防砸防撞功能，包括：遇阻返回、开优先保护、数字限位保护、堵转保护、极限位置自锁、地感防砸、雷达防砸等功能； 9、具备多种接口，可接入停车管理系统、红外、雷达保护器等； 10、支持平台管控，实现远程操控设备、设备状态查询、操作记录查询、故障报警等功能； 11、道闸杆长度：≥4m； 12、起落杆速度：1s至6s可调； 13、通讯接口：RS485、TCP/IP； 14、遥控距离： ≥30m。 |
| 品目号1-10项目施工系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口施工 | 1 | 项 | 项目实施施工人员，项目施工费用 |
| 2 | 施工辅料 | 1 | 批 | 线槽、涨塞、扎带、卡扣、自攻钉等 |
| 3 | 电力辅料 | 1 | 批 | 预埋、敷设管线、排插、穿孔、螺丝等 |
| 4 | 拆除校大门中间收费墩台 | 1 | 项 | 石台拆除、水泥路面开挖、垃圾清运 |
| 5 | 防腐木花箱 | 20 | 个 | 1、材质：防腐木樟子松； 2、规格：长≥0.3米×高≥0.3米×宽≥0. 3米； 3、要求：包安装。 |
| 6 | 盆景花 | 20 | 个 | 1、类型：新鲜花卉； 2、规格：长≥0.3米×高≥0.5米×宽≥0. 3米。 |
| 7 | 沥青路面 | 300 | 平方米 | 1.对原混凝土路面进行铣刨拉毛； 2.自粘式玻纤维格栅+改性乳化沥青透层； 3.铺设5cm AC-16C改性中粒式沥青砼改性乳化沥青粘层； 4.面层铺设4cm AC-13C改性细粒式沥青砼改性乳化沥青粘; 5.改造范围道路的雨污水井盖、电力井盖、雨水口井清淤、调整修复、就位，个别处路缘石调整修复。 |
| 品目号1-11车牌识别一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 6 | 台 | 1、传感器类型：≤1/2.8英寸CMOS； 2、图像分辨率：支持1920×1080（不包含OSD黑边）； 3、显示屏：支持LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）； 4、显示屏分辨率：支持4096Dots（64x64，4行4字），点间距4.0mm； 5、二维码显示：支持； 6、语音功能：支持语音播报； 7、抓拍距离：支持2.5至8m； 8、除雾功能：支持自动除雾； 9、车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； 10、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%； ★11、车标识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 12、车型识别功能：在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下进项测试，白天测试时的环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。车型识别率：≥99%（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 13、道闸设备状态获取功能：持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）； 14、防砸雷达设备状态获取和配置参数设置：支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置（提供第三方权威检测机构有效检测报告复印件）。 |
| 品目号1-12岗亭 |  |  |  |  |
| 1 | 岗亭 | 2 | 个 | 1、柱，框架：≥采用1.0MM厚201#不锈钢型材，坚固耐用； 2、窗：采用铝合金型材； 3、门：采用≥1.0MM厚201#不锈钢型材； 4、外封板：采用≥0.8MM#不锈钢亚光板，美观实用； 5、内封板：采用白色彩钢板，美观实用； 6、屋面：采用镀锌钢板，中性胶密封,彻底解决漏水之隐患； 7、屋檐：采用201#不锈钢亚光板收边成半圆形造型； 8、电源配置：配套一套圆型21W LED节能灯、配套二套插座； 9、底板用铁方通作基础，防腐木铺设； 10、桌子：不锈钢工作台(抽屉、键盘)。 |

三、商务条件

包：1
1、交付地点：福建省泉州市丰泽区泉州师范学院主校区 
2、交付时间：合同签订后 (120) 天内交货
3、交付条件：经验收合格后交付使用。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：3%。说明：①成交供应 商与采购人签订合同前，应按成交金额的3%向采购人提交履约保证金，履约保证金在成交供应 商供货且正式验收合格后，转为质量保证金，质保期期满且无质量及售后服务问题时无息退还。②履约保证金应在签订合同前提交，提交方式为：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | （一）项目具备验收条件后，成交供应 商应向采购人提出验收请求并提供完整的项目交接资料及交接报告。 （二）采购人收到验收请求后组织验收，并出具验收报告。报告中将对成交供应 商交付的工作成果给予认可或提出修改意见。成交供应 商应按修改意见进行修改，并应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用。同时，成交供应 商应相应延长所更换货物的相应保证期。 （三）成交供应 商在接到采购人的修改意见后，应在10天内（当事人另行商定的时间除外）负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。 （四）验收标准：竞争性磋商文件和合同规定的技术要求、规格质量及其它要求，生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范；当地监督管理部门要求的安全规范以及采购文件的规定。 （五）验收小组：需3人以上（含3人）单数。 （六）验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、安装调试验收三阶段： （1）出厂检验：成交供应 商将提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。成交供应 商负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性；成交供应 商发货前应将清单及发货流程发送给采购人，经采购人确认同意后发货；成交供应 商需在采购人指定地点进行统一交货，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。 （2）初步验收：货物到达交货地点后30天内完成。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，采购人有权选择退或换货处理：选择换货处理的，成交供应 商需在收到换货通知日起30个工作日内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和采购人的损失，由成交供应 商承担；选择退货处理的，成交供应 商需在收到退货通知之日起10个工作日内将货物自行运回，如逾期成交供应 商未退回货物，采购人有权将货物退回成交供应 商法定地址，由此产生的一切费用由成交供应 商承担。 （3）最终验收：由成交供应 商按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，在安装、调试与试运行无问题之后30个工作日内完成最终验收（因成交供应 商原因导致无法验收的情况除外），采购人对设备使用与运行、功能完整性与稳定性、质量与标准等方面进行最终验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，采购人有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，成交供应 商需在收到整改通知日起30个工作日内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由成交供应 商承担；②选择换货处理的，成交供应 商需在收到换货通知日起30个工作日内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由成交供应 商承担；③选择退货处理的，成交供应 商需在收到退货通知之日起10个工作日内将货物自行运回，如逾期成交供应 商未退回货物，采购人有权将货物退回成交供应 商法定地址，由此产生的一切费用由成交供应 商承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 在所有货物经安装调试试运行完毕，经最终验收合格后一个月内付清100%货款。 |

8、安装和调试

8.1由成交供 应商负责将货物免费运至合同中规定的现场，派专业技术人员进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

8.2成交供 应商应在货物运抵现场2天前，向采购人提供安装、调试及运行的进度计划表。

8.3采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.4成交供 应商在进行安装期间所发生的费用（含安装至正常使用的材料费、并搬运到指 定地点，设备的安装费用、配件费等）均包含在磋商报价中，采购人不再另行支付额外费用。

8.5安装调试到位后的设备由成交供 应商及采购人共同进行质量验收签字。

8.6设备验收前，成交供 应商须提供完整的技术资料（包括产品说明书、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

8.7成交供 应商向采购人提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书。

8.8成交供 应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由成交供 应商承担。

9、技术培训

供应 商应结合本次采购的货物，有计划地对采购人派出管理、维护及使用人员进行安装现场的基本知识、使用、维护与保养技术的培训。直至采购人的技术人员能够熟练独立工作。供应 商委派的专业技术人员所需费用均由供应 商承担。

10、售后 服务

10.1供应 商对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

10.2货物安装调试合格后，制造商（或供应 商）负责对用户技术人员进行免费现场培训，培训内容包括系统的功能、原理、使用与维护等，培训日程视实际情况另定。

10.3质量期：供应 商所供货物（设备、货物或服务）质保期自最终验收合格之日起开始计算，供应 商需保证免费质保期至少为（24）个月。供应 商在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过3天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

10.4质保期内货物一旦出现故障，供应 商响应时间不超过4小时，检修人员在2个工作日内到设备安装地点及时排除故障，技术人员在12小时内完成系统恢复正常使用；如果无法恢复的，供应 商应负责联系厂家技术人员到现场排除故障，厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时；技术人员在72小时内不能排除故障时，供应 商应提供与该系统规格、技术指标相一致的备品，并在到现场完成系统更换及指导工作，以保证实验教学正常运行。

10.5质量期结束后，供应 商需提供终身提供应用咨询及技术帮助，及终身软件升级、维护；系统一旦出现故障，供应 商需协助采购人对系统进行维修，远程不能解决的，供应 商需派出技术人员2个工作日内到现场进行维修，只收取人员差旅费。

10.6履行所承诺的其他服务条款。

11、专 利权
成交供应 商须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设　计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，成交供应 商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

12、报价要求：投标统一以人民币报价。供应 商应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括货物采购、制造、备件、工具、技术资料、税金、保险、包装、劳务、运输、装卸、管理、安装、调试、检验、验收、培训、保修、技术资料等一切相关费用和所有根据合同或其它原因应由成交供 应商支付的费用，以及可以合理推断的责任和义务。

13、供应 商不得虚报各项技术指标，成交产品若不能符合技术要求，采购人有权解除合同，并向政府采购管理部门通报，因此给采购人造成的一切损失，由供应 商承担。

14、现场踏勘

采购人不统一组织对现场及其周围环境进行考察，供应 商可自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应 商自己承担。在现场考察过程中，供 应商如果发生意外人身亡、财务或其他损失，采购人概不负责。

四、其他事项

2.1关于中标（成交）供 应商申请融资业务的说明：

（1）凡参与政府采购并依法取得政府采购合同的供 应商，均可使用政府采购合同向福建省政府采购网发布的政府采购合同融资业务信息的银行业金融机构申请融资，可在“政采贷”模块进行具体操作；

（2）企业申请所需提交的材料可登录“福建省政府采购网”查询；

（3）融资主要条件：①担保条件：除法定代表人或实际控制人担保外，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行不要求企业供 应商提供财产抵质押或第三方担保，或附加其他担保条件。②专用账户：当银行同意授信后，企业供 应商在该行开立封闭式专用账户，与采购人在合同中或通过签订补充协议约定唯一收款账号。③支付约定：银行发放贷款的同时，办理政府采购合同应收账款质押查询和登记，合同履行并验收后，采购人需将采购资金按合同约定支付到约定收款账户；

（4）上述事宜详见http://zfcg.czt.fujian.gov.cn/。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合磋商文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用磋商文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；磋商文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：泉州师范学院

乙方：

根据项目编号为[350500]FJJX[CS]2022001的泉州师范学院保卫处访客智能系统货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：泉州师范学院乙方：

住所：泉州市丰泽区东海大街398号住所：

单位负责人：蔡老师、杨老师单位负责人：

委托代理人：059522919532委托代理人：

联系方法：059522919532联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建省政府采购项目竞争性磋商

响应文件
                             （首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：响应函

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1               磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本       套，副本      套及电子文档        套。

（1）响应函

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址:                                          .

邮编：                  传真号：               .

联系电话（固定电话和移动电话）：                          .

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：                                   .

供应商：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件2             报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶          货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

附件2-1                详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。
  3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3         资格证明文件

附件3-1       参加竞争性磋商的声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月______日                   项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：                               
2.2注册地址：                                             
2.3单位负责人姓名：        性别：     年龄：     职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3-2        供应商的资格声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3             单位负责人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4             营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5             财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6          依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7       依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-9    参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-10       信用记录查询结果

致：     (采购人或采购代理机构)

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、若本项目接受联合体响应磋商且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见磋商文件第一章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-11   检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（如果需要）

1.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由报价人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

2.采购人在磋商文件中约定是否需要提供“告知函”。

★磋商文件有要求提交“告知函”时注意：

1、报价人未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果有行贿犯罪记录的，则报价人的响应文件将被否决。

2、告知函应在有效期内，否则其响应文件将被否决。有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

3、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

4、若告知函未注明“复印件无效”，报价人可提供原件或复印件。

5、对于接受联合体形式的磋商且报价人是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

6、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

附件3-12         联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：     (采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写         “项目名称”           ） 项目（项目编号：         ）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1联合体牵头方单位名称：

（填写“工作及义务的具体内容”）                 ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”）                ；  
 ……

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应磋商的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加磋商、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日

★注意：

1、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，则供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议中的供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。

3、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

附件3-13          其它资格证明文件

                   （如果有的话）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4        磋商保证金凭证

编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5-1      技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2       商务条件和其它事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6      相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7     供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件7-1-1        中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）
     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7-1-2

残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价 （现场） | 数量 | 最后报价总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额： ； b.本合同包最后报价总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后报价总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利磋商小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，磋商小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利磋商小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，磋商小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照磋商文件上表要求认真统计、计算，否则磋商小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便磋商小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表：             （签字）

日  期：     年    月    日

附件8       要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 采购文件相关附件